## Лист1
№ | Перечень оборудование | Производитель | Год выпуска | Кол-во | Описание оборудования Основные характеристики
1 | Агрегат АБП 2-230 ВХ | Вепрь | 2017 | 1 | Тип электрогенератора - бензиновый
2 | Блок аналоговый 20-канальный | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер Российской академии наук (ИДГ РАН) | 2007 | 1 | Блок аналоговый 20-канальный предназначен для формирования напряжения питания на точки наблюдения МСА и усиления сигналов с выходов датчиков.
3 | Блок питания | Mastech | 2009 | 2 | Блок питания HY 3002D - регулируемый источник питания постоянного тока с возможностью настройки выходного напряжении и выходного тока.
4 | Блок питания | Noname | 2008 | 2 | Блок питания с преобразованием переменного тока в постоянный NY 3002 30V-2A
5 | Внешний модуль АЦП для СОМ-порта Е24 L | ООО "Л-Кард" | 2013 | 5 | Модуль E-24 представляет из себя 8-ми канальный измерительный блок АЦП, предназначенный для подключения к COM порту персонального компьютера с питанием от COM-порта.
1.2.Технические параметры
АЦП: 8 каналов, микросхема AD-7714. Одновременно работают 4 канала АЦП.
Диапазон при усилении 1: 2.5В (биполярный)
Разрядность АЦП: 24-битный
Различные режимы калибровки
Программируемое усиление до 128
Разночастотный ввод от 4.8 Гц до 1000 Гц
FIFO буфер на 40 байт
микроконтроллер: AVR (производитель - ATMEL)
Встроенная Flash память на 2 кБ
ОЗУ команд 2 кБ
Встроенный EEPROM на 128 байт
ОЗУ данных 128 байт
Сторожевой таймер
Сериальный порт (максимальная скорость 57600 бод на кабеле длиной до 1.8 м) с гальванической развязкой
Синхронизация
4 входные цифровые линии. Вместе с каждым кодом АЦП передается состояние этой линии.
Напряжение на разомкнутых концах линии 3.3 В
Ток в замкнутой линии 30 мкА
Напряжение логического нуля не более 0.4 В
Напряжение логической единицы не менее 2.6 В
Встроенный 7-битный таймер с квантом 10 мс, значение которого передается с каждым кодом АЦП
Питание: Потребление не более 4 мА
Разъем для внешнего блока питания
6 | Внешний накопитель HDD 5WD | Western Digital | 2013 | 2 | Внешний накопитель HDD 5WD емкостью 5 Гб
7 | Источник бесперебойного питания | APC | 2009 | 1 | Источник бесперебойного питания мощностью 500 Вт
8 | Источник питания | Noname | 2009 | 3 | Источник питания постоянного тока 50V-5A
9 | Компьютер в сборе | Формоза | 2013 | 4 | Персональный компьютер
10 | Коробка распределительная | Noname | 2013 | 1 | Коробка распределительная с комплектом кабеля
11 | Мини ПК PI 3 Model B 1 Gb | Noname | 2015 | 1 | Мини персональный компьютер
12 | Многофункциональный адаптер РС | Noname | 2000 | 1 | Многофункциональный адаптер РС
13 | Осциллограф | EZ DIGITAL | 2016 | 1 | Осциллограф двухлучевой OS-310M 100 Мгц 2 канала
14 | Персональный компьютер | Canon | 2005 | 1 | Ноутбук Canon NoteJet
15 | Приёмник GPS | Garmin | 2015 | 2 | Приёмник Garmin GPS 25 HVS
16 | Приемник GPS 16xLVS | Garmin | 2009 | 1 | OEM GPS приемник с водонепроницаемостью - IPX7, разъем - RJ-45, подключается как внешний модуль, без дисплея, протокол передачи - NMEA 0183 или Garmin (настраиваемый), водонепроницаемый корпус, без батареек или аккумулятора.
17 | Расширитель СОМ портов | Noname | 2013 | 2 | Расширитель СОМ портов USB-8 COM
18 | Сейсмическая станция ССД-3 | ООО "Научно-прикладной центр "ПОИСК" | 2017 | 7 | Рабочий диапазон температур: От -400С до +600С
Напряжение питания: Постоянное от 9 до 18 В
Потребляемая мощность (с калибровкой и передачей данных): 2,5 Вт
Тип АЦП: Дельта-сигма
Разрядность АЦП:
Количество каналов: 3 синхронных
Входное сопротивление: 108 кОм
Тип входа: Дифференциальный
КОСС: 65 дБ
Диапазон входных сигналов: ± 10 В
Цена младшего разряда АЦП: 1,192 мкВ
Уровень шумов: 3 разряда СКЗ на 100 Гц
Частоты оцифровки: 10 Гц – 1 кГц
Динамический диапазон: 125 дБ
Калибровка: Импульсная поканальная по команде
Точность PPS меток GPS: ± 10 мкс
Точность привязки времени без GPS: 0,1 - 10 ppm в зависимости от кварца
Интерфейсы: USB, RS-485
Режим сбора данных: Непрерывный
Тип флэш-памяти: SD, SDHC карты
Ёмкость поддерживаемых флэш-карт: До 64 Гбайт
Формат записи: Е-24
19 | Сейсмоприёмник СМ-3КВ | КБ Геофизприбор РАН | 2004 | 8 | Режим преобразования: велосиметр или сейсмометр
| Госреест №42452-09 |  |  |  | Рабочий диапазон частот по уровню 0,7: 0,5 - 40 Гц
Коэффициент преобразования по скорости: 2 х 80000±5% В•с/м
Максимальная амплитуда преобразовываемой скорости: 10 мм/с
Максимальная амплитуда сигнала по каждому из выходов относительно общ. +/-(9÷12)В
Динамический диапазон, не менее: 135 дБ
Напряжение питания: -(12÷15) ±0,1 + (12÷15) ±0,1 В
Потребляемая мощность в стационарном режиме, не более: 0.2 Вт
Масса, не более: 8,2 кг
Габариты, не более 240 х 170 х 145 мм
20 | Сейсмоприемник СПВ-3К | ООО "ЛогиС" | 2015 | 8 | Предназначен для преобразования скоростей, действующих вдоль измерительных осей сейсмоприемника, в пропорциональные электрические сигналы.
| Госреест №52069-12 |  |  |  | Тип преобразователя | емкостный
[5 empty] | Число компонент | 3 (одна вертикальная, две горизонтальные)
[5 empty] | Диапазон рабочих частот по уровню 3 Дб | 0.5...65 Гц
[5 empty] | Неравномерность АЧХ не более 1 Дб в диапазоне частот | 0,6...45 гц
[5 empty] | Динамический диапазон | не менее 120 Дб
[5 empty] | Коэффициент преобразования | 500 В*сек/м
[5 empty] | Максимальная амплитуда сигнала на симметричных выходах | ± 3,5 В
[5 empty] | Постоянная составляющая на выходе | не более ± 10 мВ
[5 empty] | Обеспечивается работа при наклонах от вертикали | ± 15 крадусов
[5 empty] | Встроенный генератор калибровочных импульсов | запуск по команде от сейсмостанции
Питание:
[5 empty] | Однополярное нестабилизированное | 6...25 В
[5 empty] | потребляемая мощность | 0,5 Вт
[5 empty] | Диаметр | 160 мм
[5 empty] | Высота (с ручкой) | 135 мм
[5 empty] | Масса (без кабеля) | 2.9 кг
[5 empty] | Диапазон рабочих температур | -30... +50 °С
[5 empty] | Пылевлагозащищенность | IP67
21 | Сервер | AMD | 2017 | 1 | Системный блок AMD BOX
22 | Сетевое хранилище | Noname | 2015 | 1 | Сетевой массив N7510
23 | Усилитель низкой частоты | Noname | 2009 | 7 | Усилитель низкой частоты
24 | Устройство бесперебойного питания | Noname | 2009 | 1 | Устройство бесперебойного питания
25 | Цифровой мультиметр | Noname | 2015 | 1 | Цифровой мультиметр APPA-207